CGZX2025HB3090号

扬州大学附属医院

东西区净化系统维保服务采购项目

竞争性磋商文件

采     购   人：扬州大学附属医院

发  放  日 期：2025年7月29日

一、项目邀请书

：

扬州大学附属医院东西区净化系统维保服务采购项目（编号：CGZX2025HB3090号）进行邀请。现诚邀贵方参与该项目，并将有关项目概况及事宜告知如下：

1.项目名称：扬州大学附属医院东西区净化系统维保服务采购项目

2.项目地点：扬州大学附属医院

3.最高限价：870000元，竞争性磋商报价高于最高限价则作废处理。

4.供应商企业资质条件：

4.1供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

4.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2024年度财务报表复印件（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

4.1.3、投标人须同时具备相关主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

4.1.4、具有有效的《特种设备安装改造维修许可证（压力管道）》或《特种设备生产许可证-承压类特种设备安装、修理、改造 》工业管道安装 GC2 级及以上资质；

4.1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供证明材料）；

4.1.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2025年1月（含）至今），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

4.1.7参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4.1.8法律、行政法规规定的其他条件。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

5.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一协议项下的政府采购活动。

5.2供应商采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（提供3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件，加盖公章）。

5.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.被邀请的供应商可以拒绝对本单位的邀请书做出报价，但一经做出报价，即被视为认可以上要求，且不可撤回。否则本单位在此后的三年内，将拒绝该公司参加本单位的所有采购活动。

7.项目报价采用总承包方式，包含但不限于提供的增值税、各种税费、各种规费、材料费、安装费、检测费、验收费、运输费、装卸费、保险费、维修费、人工费、管理费、资料费、机械使用费、工具使用费、进品商品关税等进口环节税、政策性文件规定的各项应有费用、质保期内的维保费等直至完成本项目发生的所有费用和利润，竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，同时供应商应将项目交易费用考虑在项目报价中。竞争性磋商文件中另有规定的除外。

8.被邀请的供应商应就以下采购清单中的服务及相关要求，在2025年8月7日上午9点30分前，向本单位做出书面报价（单价及总价）。在2025年8月7日上午9点30分后进行多轮报价。该报价一经本单位认可，即为签约的协议价，此价格为交货地验收价格，包括货物价款、包装费、装卸费和运输费等验收前所有费用。报价用人民币报价，单位为元，保留两位小数，并盖单位公章方为有效。报价资料均须盖章并封袋密封。货物竞争性磋商文件标准文本中的“协议条款”、项目邀请书和签约方的报价函将作为协议的组成部分。

9.本项目不分包，报价时请详细列明东西区净化系统维保服务采购项目需求和具体参数，如因表述不详影响中选，责任自负。

10.被竞争性磋商的供应商对本次东西区净化系统维保服务采购项目制作中涉及的工艺知识产权负责。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

11.评选办法：竞争性磋商小组在报价截止时间后对收到的合格报价文件组织评审，评选采用综合评分法，具体评分标准见附件。

12.协议结算方式：本协议价款采用固定单价协议方式确定。

13.项目款支付：付款方式为按医院要求完成供货，乙方凭甲方的验收单及开具的正规增值税发票等材料向甲方办理付款手续，甲方凭手续齐全的票据向乙方支付建设费用。（以上均不计息）

14.响应文件送达时间：2025年8月7日9点30分前（北京时间）

响应文件送达地址：扬州市邗江中路368号扬州大学附属医院（西区医院）行政楼四楼采购中心405

联系人：张老师   联系电话：0514—82099555

15.项目评选有关信息

评选时间：2025年8月7日9点30分（北京时间）

评选地点：扬州市邗江中路368号扬州大学附属医院（西区医院）行政楼四楼采购中心407

16.竞争性磋商有效期为45日历天内有效。

17.竞争性磋商相关格式附后。

18.供应商如确定参加竞争性磋商，请如实填写响应文件内《供应商参加竞争性磋商确认函》，并在接收截止时间前将加盖公章的确认函扫描件发送至电子邮箱（ydfycgzx2022@126.com），同时需与采购经办人（联系电话：0514-82099555）确认是否收到《供应商参加竞争性磋商确认函》。（确认函格式附后）

19.如贵方确认参加竞争性磋商，可凭竞争性磋商确认函原件、营业执照、法人授权委托书原件、经办人身份证复印件、竞争性磋商函原件、竞争性磋商函附录原件（以上资料须加盖企业单位公章并密封递交 ）于2025年8月7日上午9点30分前递交至扬州市邗江中路368号，扬州大学附属医院行政楼四楼采购中心405，未在规定时间前递交竞争性磋商资料的供应商视为放弃本次竞争性磋商。

20.项目拟中选供应商需在合同正式签订前缴纳合同款10%作为履约保证金至医院指定账户。履约保证金用以约束拟中选供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给医院带来的各种损失。如果拟中选供应商不同意按照规定去做，甲方有权取消本次采购拟中选决定。

21.如有疑问，请贵方与采购人联络。

采 购 人：扬州大学附属医院

地    址：扬州市邗江中路368号

联 系 人：张老师

联系电话：0514—82099555

现场集中勘察：

地点：东区中央空调氧气班，联系人：罗班：13912132986

西区中央空调氧气班，联系人：李传杰：13773500672

时间：2025.8.4  东区9：30      西区11：00

二、项目需求

1.项目概况

1.1项目名称：扬州大学附属医院东西区净化系统维保服务采购项目

1.2项目编号：CGZX2025HB3090

1.3项目地点：扬州大学附属医院

1.4最高限价：870000元，报价高于最高限价则作废处理。

- 采购项目内容及要求

详见附件清单。

3.维保材料：由甲方提供，乙方负责维修保养服务；维修配件，由成交供应商根据维保实际需要，经采购人核定确认后，由采购人自行采购或委托成交供应商代购后进行更换，按实结算。

响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项目名称：

供应商：

供应商申请人： （ 盖    章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地       址：

日       期：          年      月      日

目录

1.竞争性谈判确认函原件；

2.营业执照复印件加盖公章；

3.没有重大违法记录的书面声明

4.法人授权委托书原件、经办人身份证复印件加盖公章；

5.竞争性谈判函原件；

6.竞争性谈判报价表；

7.竞争性谈判分项报价表

8．维修材料报价表

9.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

10.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供近一年度财务报表复印件（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

11.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供证明材料）；

12.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2025年1月（含）至今），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

13.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

14.评分表中所列各项标准证明材料，请按评分表顺序添加，如出现无法找到相关证明材料则以未提供处理。

15.供应商认为需要提供的其他材料。

评审索引

（注：此表按照响应文件中目录逐项填写）

| 评审项目 | 评审要求 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

（一）竞争性磋商确认函

扬州大学附属医院：

我公司已收到贵单位关于扬州大学附属医院东西区净化系统维保服务采购项目（编号：CGZX2025HB3090）竞争性磋商的《竞争性磋商邀请书》。经过认真研究，我公司决定参加本次竞争性磋商，并履行项目要求的所有程序。特此确认！

供应商（盖章）：

2025年 月 日

附：

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 单位电话 |  |
| 项目联系人 |  | 邮 箱 |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 所投项目名称 |  |  |  |

备注：1.请准备参与本项目的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后邮件至采购中心（邮箱：ydfycgzx2022@126.com，固定电话：0514-82099555）。

2.因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。

（二）营业执照副本

（三）参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

(参考格式)

声  明

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日   期：   年  月  日

（四）法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我系的法定代表人，现授权委托我单位的(姓名)为我公司代理人。代理人在项目竞争性磋商活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

供应商：(盖章)

法定代表人：(签字并盖章)

日期：  年   月   日

代理人姓名：                         签字:

身份证：

（五）竞争性磋商函

致：扬州大学附属医院

根据贵方项目竞争性磋商邀请，项目编号为    ，我方针对该项目的项目报价为（大写：         ）元人民币。并正式授权的下述签字人（职务和职称）代表供应商（供应商名称），提交竞争性磋商文件要求的全套响应文件，包括：

1.响应文件；

2.其他资料：

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已详细审核并确认竞争性磋商邀请书，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2.一旦我方中选，我方将组建项目组，保证按协议协议书中规定的日期完成项目。

3.我方同意所提交的竞争性磋商文件在竞争性磋商邀请书规定的竞争性磋商有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

4.除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本竞争性磋商文件将成为约束双方的协议文件的组成部分。

5.其他补充说明：

与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

供应商：(全称、盖章)    供应商代表：（签字）

日期：年月日

（六）竞争性磋商报价表

供应商名称（盖章）           采购项目编号:

| 项目名称 | 总报价 (小写) |
| --- | --- |
| 总报价（大写）： |  |

供应商： (盖单位公章)

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

法定代表人： (签字或盖章)或授权委托人： (签字)

日期：

（七）竞争性磋商分项报价表

供应商名称（盖章）           采购项目编号:

| 序号 | 区域名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东区手术室 |  |  |
| 2 | 西区手术室 |  |  |
| 3 | 西区ICU |  |  |
| 4 | 西区产房 |  |  |
| 5 | 西区PCR实验室 |  |  |
| 6 | 西区病理科 |  |  |
| 7 | 旧营养科 |  |  |
| 8 | 科教综合楼动物用房 |  |  |
| 9 | 科教综合楼检验科（PCR） |  |  |
| 10 | 科教综合楼细胞房 |  |  |
| 11 | 科教综合楼营养科 |  |  |

注：报价金额全部采用人民币表示，响应报价精确到元。以上区域如在原施工单位质保期内则仅进行免费巡查服务，质保期到期后包干巡查管理、维修、保养，费用按质保期满之后时间结算；旧址营养科的维保费用根据实际停用时间结算；以上结算时以年度报价折算到月、天计算。

供应商： (盖单位公章)

地址：                       邮编：

电话：                       传真：

法定代表人： (签字或盖章)或授权委托人： (签字)

日期：

（八）维修材料报价表

供应商名称（盖章）           采购项目编号:

| 范围 | 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 单位 | 参考单价(元) | 单价报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） 净 化 空 调 控 制 箱 | 1 | 编程控制器 |  | 个 | 3780.00 |  |  |
|  | 2 | PLC控制器 | 西门子 | 套 | 5600.00 |  |  |
|  | 3 | RWD62 | 西门子 |  | 1750.00 |  |  |
|  | 4 | RWD65 | 西门子 |  | 1850.00 |  |  |
|  | 5 | 控制器XC6 | 霍尼韦尔 | 套 | 7500.00 |  |  |
|  | 6 | 文本显示器 | 西门子 | 套 | 2850.00 |  |  |
|  | 7 | 显示移动操作器 | 西门子 | 套 | 2480.00 |  |  |
|  | 8 | 温湿度传感器 | E+E | 个 | 1580.00 |  |  |
|  | 9 | 压力传感器 |  | 个 | 550.00 |  |  |
|  | 10 | 二氧化碳传感器 | SCHNEIDER | 个 | 2380.00 |  |  |
|  | 11 | 加湿器控制电子板 |  | 套 | 6890.00 |  |  |
|  | 12 | 加湿水箱15KG(电热型) |  | 套 | 4800.00 |  |  |
|  | 13 | 加湿水箱30KG(电热型) |  | 套 | 5790.00 |  |  |
|  | 14 | 加湿水箱45KG(电热型) |  | 套 | 6780.00 |  |  |
|  | 15 | 加湿桶(电极) | D363 | 个 | 1640.00 |  |  |
|  | 16 | 加湿桶(电极) | D464 | 个 | 2600.00 |  |  |
|  | 17 | 加湿桶(电极) | D664 | 个 | 2880.00 |  |  |
|  | 18 | 加湿桶(电极) | D674 | 个 | 3018.00 |  |  |
|  | 19 | 加湿桶(诺德曼) | 诺德曼 | 个 | 2880.00 |  |  |
|  | 20 | 加湿器喷管 |  | 根 | 980.00 |  |  |
|  | 21 | 高温蒸汽软管 |  | 米 | 400.00 |  |  |
|  | 22 | 干蒸汽加湿器执行器 | 卡乐 | 套 | 7380.00 |  |  |
|  | 23 | 干蒸汽加湿器底阀 | 卡乐 | 套 | 6800.00 |  |  |
|  | 24 | 干蒸汽执行器 | 西门子 | 套 | 3290.00 |  |  |
|  | 25 | 高温陶瓷阀片 | 西门子 | 套 | 2980.00 |  |  |
|  | 26 | 加湿器进水阀 |  | 个 | 780.00 |  |  |
|  | 27 | 水阀执行器 | 西门子61 |  | 2800.00 |  |  |
|  | 28 | 水阀执行器 | 西门子PDF61 | 套 | 6880.00 |  |  |
|  | 29 | 加湿器水质处理过滤装置 |  | 套 | 9800.00 |  |  |
|  | 32 | 加湿器控制电子板 | 诺德曼 | 套 | 3800.00 |  |  |
|  | 33 | 加湿器控制电子板 | 诺德曼 | 套 | 5500.00 |  |  |
|  | 34 | 冷热水比例调节电动阀执行器 | 霍尼韦尔 | 个 | 3580.00 |  |  |
|  | 35 | 水阀执行器 | SQX62 | 台 | 3480.00 |  |  |
|  | 36 | 执行器 | SKD60 |  | 7100.00 |  |  |
|  | 37 | 执行器底阀 | 西门子 | 套 | 4050.00 |  |  |
|  | 38 | 高温断器开关 | 霍尼韦尔 | 个 | 1520.00 |  |  |
|  | 39 | 控制箱开关电源 | 24V | 个 | 200.00 |  |  |
|  | 40 | 风机变频器 | ABB | 台 | 9500.00 |  |  |
|  | 41 | 电加热管 | 3KW | 根 | 450.00 |  |  |
|  | 42 | 电加热管 | 4.5KW | 根 | 510.00 |  |  |
|  | 43 | 电加热管 | 6KW | 根 | 590.00 |  |  |
|  | 44 | 交流接触器 |  | 个 | 450.00 |  |  |
|  | 45 | CPU控制器 | 西门子 | 个 | 5980.00 |  |  |
|  | 46 | RWD-62控制器 | 西门子 | 个 | 1750.00 |  |  |
|  | 47 | CPU224-EM扩展模块 | 西门子 | 个 | 6560.00 |  |  |
|  | 48 | 排风机 | 松下 | 台 | 880.00 |  |  |
|  | 49 | DDC程序控制器通讯卡 |  | 个 | 5580.00 |  |  |
|  | 50 | 继电器 |  | 个 | 30.00 |  |  |
|  | 51 | 断路器 |  | 个 | 360.00 |  |  |
|  | 52 | 加湿比列执行器 |  | 个 | 1500.00 |  |  |
|  | 53 | 闸阀 |  | 个 | 350.00 |  |  |
|  | 54 | Y型过滤器 |  | 套 | 290.00 |  |  |
|  | 55 | 风阀执行 |  | 套 | 2880.00 |  |  |
|  | 56 | 水阀执行器底阀 | 西门子 | 套 | 6850.00 |  |  |
| （二） 手 术 控 制 箱 | 1 | 温湿度控制电子板 |  | 块 | 1800.00 |  |  |
|  | 2 | 空调控制电子板 |  | 套 | 1800.00 |  |  |
|  | 3 | 控制屏电子板(手术灯等) |  | 块 | 2800.00 |  |  |
|  | 4 | 电话电子板 |  | 块 | 1200.00 |  |  |
|  | 5 | 时钟/计时钟电子板 |  | 块 | 1200.00 |  |  |
|  | 6 | 医气报警电子板 |  | 块 | 1280.00 |  |  |
|  | 7 | 镇流器 |  | 个 | 45.00 |  |  |
|  | 8 | 书写台灯 |  | 个 | 155.00 |  |  |
| （三） 自 动 门 | 1 | 自动门控制器 |  | 套 | 3500.00 |  |  |
|  | 7 | 滚动轮组件 |  | 个 | 480.00 |  |  |
|  | 8 | 自动门电机(含变速箱 ) |  | 套 | 3000.00 |  |  |
|  | 9 | 自动门电机 |  | 套 | 2500.00 |  |  |
|  | 10 | 红外线感应器 |  | 个 | 850.00 |  |  |
|  | 11 | 自动门导轨 |  | 套 | 1300.00 |  |  |
|  | 12 | 自动门导轨轮 |  | 个 | 280.00 |  |  |
|  | 13 | 自动门电磁锁 |  | 套 | 460.00 |  |  |
|  | 14 | 自动门电源变压器 |  | 套 | 680.00 |  |  |
|  | 15 | 自动门密封条 |  | 套 | 390.00 |  |  |
| （四） 洗 手 池 | 1 | 感应水龙头 |  | 套 | 880.00 |  |  |
|  | 2 | 感应水龙头感应器 |  | 个 | 580.00 |  |  |
|  | 3 | 红外感应线 |  | 根 | 180.00 |  |  |
|  | 4 | 混水阀 |  | 套 | 150.00 |  |  |
|  | 5 | 洗手池控制器 |  | 根 | 680.00 |  |  |
| （五） 其 他 | 1 | 空调电机 | 西门子1.1KW | 台 | 1700.00 |  |  |
|  | 2 | 空调电机 | 西门子2.2KW | 台 | 2500.00 |  |  |
|  | 3 | 空调电机 | 西 门 子 3 K W |  | 3500.00 |  |  |
|  | 4 | 空调电机 | 西 门 子 4 K W |  | 4000.00 |  |  |
|  | 5 | 空调电机 | 西门子5.5KW |  | 5300.00 |  |  |
|  | 6 | 空调电机 | 西门子7.5KW |  | 5500.00 |  |  |
|  | 7 | 空调电机 | 西门子11KW |  | 7500.00 |  |  |
|  | 8 | 电机皮带轮 | ABB | 套 | 1380.00 |  |  |
|  | 9 | 空调风机1200-15000M3 |  | 套 | 14600.00 |  |  |
|  | 10 | 变频器ABB | 1.5 | 套 | 3500.00 |  |  |
|  | 11 | 变频器ABB | 2.2 | 套 | 4200.00 |  |  |
|  | 12 | 变频器ABB | 3 | 套 | 4800.00 |  |  |
|  | 13 | 变频器ABB | 4 | 套 | 5700.00 |  |  |
|  | 14 | 变频器ABB | 5.5 | 套 | 7300.00 |  |  |
|  | 15 | 变频器ABB | 7.5 | 套 | 8800.00 |  |  |
|  | 16 | 变频器ABB | 11 | 套 | 1180.00 |  |  |
|  | 17 | 医气报警箱 |  | 套 | 8800.00 |  |  |
|  | 18 | 报警电子板 |  | 块 | 2380.00 |  |  |
|  | 19 | 恒温箱M162电子板 |  | 块 | 8800.00 |  |  |
|  | 20 | 隔离变压器 | 本德尔 | 套 | 68000.00 |  |  |
|  | 21 | 隔离变压器检测仪 | 本德尔 | 套 | 9800.00 |  |  |
|  | 22 | 呼叫主机 |  |  | 5300.00 |  |  |
|  | 23 | 呼叫分机电子板 |  | 块 | 220.00 |  |  |
|  | 24 | 呼叫吊咪 |  | 个 | 50.00 |  |  |
|  | 25 | 门锁 |  | 套 | 350.00 |  |  |
|  | 26 | 锁(器械柜) |  | 把 | 650.00 |  |  |
|  | 27 | 闭门器 |  | 台 | 480.00 |  |  |
|  | 28 | 机组压差开关 |  | 个 | 465.00 |  |  |
|  | 29 | 自动门把手 |  | 套 | 1180.00 |  |  |
|  | 30 | 看片箱 |  | 套 | 4780.00 |  |  |
|  | 31 | 风机盘管 |  | 台 | 1580.00 |  |  |
|  | 32 | T 8 灯 管 |  | 支 | 18.00 |  |  |
|  | 33 | T 8 灯 |  | 套 | 28.00 |  |  |
|  | 34 | 气体终端（氧气、负压、空气） | 捷锐 | 套 | 500 |  | 设备带、吊塔（含支架）用，气口标准按院方要求 |
|  | 35 | 医气终端密封圈 |  | 个 | 0.2 |  | 按气口标准配套 |
|  | 36 | 医气终端弹簧 |  | 个 | 0.2 |  | 按气口标准配套 |
|  | 37 | 吊塔或设备带插座 |  | 套 | 30 |  |  |
|  | 38 | 照明开关面板 |  | 套 | 25 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 总额 |  |

备注：单项配件报价不得超过参考单价。没有标注品牌型号的为原厂原品牌、型号部件。以上维修配件，由成交供应商根据维保实际需要，经采购人核定评估确认后，由采购人自行采购或委托成交供应商根据维修材料报价单代购后进行更换，按实单独结算。合同履约期限内不予对维护费和材料费涨价，如维护质量和响应时限不符合合同要求，甲方可以解除合同并赔偿因此造成采购人的所有损失。

- 扬州大学附属医院东西区净化系统维保

- 服务项目合同

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性修改。关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

审计编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

- 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国质量法》和《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规以及本项目的招标文件、答疑文件及投标文件，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，就  项目达成一致，并进一步明确双方的责任和权利，特签订以下合同：

- 合同标的：

- 本项目服务期限：本项目服务期限三年，合同一年一签。

- 合同有效期内，乙方违反合同规定或达不到甲方考核要求的，甲方有权提前终止合同，由此造成的所有责任和损失由乙方自行承担。

- 本合同期满，甲方有权视乙方合同执行情况决定是否签署下一年度服务合同。年度考评符合续签条件且甲方无异议的，双方另行签订下一年合同。

- 保养范围、内容及要求

- 1. 依据图纸，乙方在三年服务期限内提供维修保养服务范围如下：

西区：

（1）西区手术室：手术间；无菌病房以及功能辅房和洁净走廊；配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；呼叫电话、背景音乐、手术摄像及监控、电动门、传递窗、网络布线、感应洗手池、塔吊及医用气体、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见西区手术室平面图。

(2) 西区产房：手术间；无菌病房以及功能辅房和洁净走廊；配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；呼叫电话、背景音乐、手术摄像及监控、电动门、传递窗、网络布线、感应洗手池、塔吊及医用气体、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见西区产房平面图。

（3）西ICU：塔吊及设备带医用气体、吊塔及设备带强弱电部分。具体维保范围详见西ICU平面图。

（4）西区PCR实验室：实验室用房配套的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见PCR实验室平面图。

（5）西区营养科肠道营养配置室范围内配置间、功能辅房的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统、传递窗、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见科肠道营养配置室平面图。科教综合楼质保期内仅进行免费巡查服务，质保期到期后包干巡查管理、维修、保养，旧址的维保费用根据实际停用时间结算。

（6）科教综合楼动物用房：实验室用房配套的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见科教综合楼动物用房平面图。科教综合楼质保期内仅进行免费巡查服务，质保期到期后包干巡查管理、维修、保养。

（7）科教综合楼检验科（PCR）：实验室用房配套的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见科教综合楼动物用房平面图。科教综合楼质保期内仅进行免费巡查服务，质保期到期后包干巡查管理、维修、保养。

（8）科教综合楼（细胞房）：实验室用房配套的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见科教综合楼动物用房平面图。科教综合楼质保期内仅进行免费巡查服务，质保期到期后包干巡查管理、维修、保养。

（9）病理科：病理科净化区域配套的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。

东区：

（1）依据东区手术室平面布置图维修保养服务范围：东西区手术室范围内手术间，无菌病房以及功能辅房和洁净走廊；配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；呼叫电话、背景音乐、手术摄像及监控、电动门、传递窗、网络布线、感应洗手池、塔吊及医用气体、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见东区手术室平面图。

2.合同履行期限：本项目服务期限3年，本合同首签一年（自签订合同之日起计），考核合格的情况下，采购人与中标人可签订下一年合同，合同一年一签。

注：新风机滤网清洗（一周一次），新风滤网、净化空调机组粗效、中效按规范（WS/T 368-2012 医院空气净化管理规范》、《GB50333-23013洁净手术部规范标准》、《GB51039-2014 综合医院建筑设计规范》）定期更换、高效更换后由更换单位按规范要求检测。

四、维修保养服务要求：

1、甲方委托乙方指派驻专业人员在合同期限内对上述范围内的场所和设备提供日常保养和故障维修。

2、响应时间：乙方应在接到甲方报修后半小时内到达现场。

3、乙方每半年对所有手术室进行一次全面的检测并提供检测结果。如甲方需要可另行安排检测并提供检测结果，不再收费。

4、若遇一般故障应在半小时内处理完毕，特殊情况（仅限于配件采购需要时间）不超过2天处理完毕。如乙方不能按规定的时间处理完毕或修复，乙方按照每次壹仟元向甲方进行赔偿，如造成甲方经济损失，乙方按损失金额全额赔偿。

5、本维保合同期限为12个月。合同履约期限内不予对维护费和材料费涨价，如维护质量和响应时限不符合合同要求，甲方可以解除合同。在合同履行过程中，甲方有权随时根据合同附件《合同执行情况评价表》对乙方是否合格履约进行评价，评价表以维保公司的得分多少为评价结论：90分以上者为A等，80～89分者为B等，80分以下者为C 等。A等:后续合作；B等:予以付款，要求维保服务单位改善不足并扣除半年应付服务费的1%，可后续合作；C等:予以淘汰，终止合同。维保公司被评价为C等级的，甲方有权与之免责终止合同，并不承担任何赔偿责任，终止的合同时间以乙方收到甲方终止合同通知书为准。乙方应承担因乙方被测评不合格而终止合同造成的一切损失。评分表见附件。

6、维护单位对所维保的项目内容提供7*24小时维保服务，提供手术室净化空调维保报修电话。在正常使用中发生故障时，甲方应立即通知乙方，乙方应在接通知后及时到达现场进行处理，一般故障2小时内给予修复，否则甲方有权视情况给予每次200-500元的罚款。超过三次以上不能及时修复的，甲方按照合同价的10%进行处罚，且甲方有权提前可以终止合同。因合同终止造成的一切损失由乙方承担。

五、合同价款及付款方式：

1、合同价格：人民币元整（¥）。

2、付款方式：合同经双方签字盖章后即生效。乙方按合同要求进行维保，维保满6个月，乙方出具合格的检测报告给甲方后，甲方向乙方支付年度维保费用50%合同款；余款在合同期满后一个月内，乙方免费出具合格的检测报告后付清（以上均不计息）。

3、合同报价包含但不限于提供的维保服务费、增值税、销售税及其它税费、各种规费、检测费、运输费、装卸费、保险费、安装费、人工费、管理费、调试费、培训费、资料费、机械使用费、工具使用费、质保期内的维保费等直至维保期内所有费用和利润。

4、乙方在甲方支付合同款项时，乙方承诺其开具正规增值税发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

六、质量标准

1、乙方每日对维护范围内的设备机房进行巡检，按规范及维保内容检查新风机组、循环机组，保持空气净化处理机组内部卫生情况和新风排风过滤网卫生情况并定期清理；保持空气净化处理机组内洁净，并定期消毒。机组及箱门、壁板密封性检查，发现漏风异常，及时处理。

2、乙方每周对冷、热水盘管检查保养。检查轴承有无磨损及润滑油泄露、轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度。检查机组皮带松动情况及张力、电机绝缘是否达标。风管风速测定，发现异常及时调节阀门；房间压差测定，保证合理的压差梯度。检查各控制面板显示是否正常，发现异常及时排除。检查医用气体终端是否正常。

3、乙方每周检查加湿系统，清洗加湿桶，更换清洗过滤装置。检查风机盘管系统，检查电磁阀，清洗风机盘管和积水盘，测定新风量。检查包括应急照明电池组充放电一次、监控系统、背景音乐系统、电子显示屏、对讲系统运行状态，DDC动作是否正常，出现问题及时解决。自动门运行状态包括反应速度、声音、灵活性检查，同时对医用气体系统进行检修。

4、乙方每月对管道的保温层进行检查，如破损、脱胶及时进行弥补。

5、乙方每季度对强弱电系统运行情况检查、动力电箱分电箱螺丝松紧、开关闭合、漏电按扭试验。电动门气密性检查。洁净区内各级用房洁净度的测定，提供书面报告。

6、乙方每半年对维保范围内系统进行一次全面检测，达到符合《中华人民共和国卫生行业标准》（WS/T368-2012）、《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求，并提供详细的检测报告一式三份，以国家最新规范执行。检测内容主要包括手术间空气中尘埃粒子数、沉降菌落数、温度、相对湿度、压差、照度、风速、换气次数等方面。乙方将检测形成书面报告上交甲方，如检测不合格的，乙方出具整改调试方案，征得甲方同意后对其进行调试。甲方有权邀请有资质的第三方检测单位进行抽检，如检测结果不能达标，则乙方承担第三方检测费用，直至整改达标为止。

7、乙方在季节转换时对空调供回水系统进行检查，提前在不影响手术的时间段对系统做冷热切换试运行，确保系统切换运行正常。

8、乙方需提供详细制定维护、保养、保修计划、方案和内容，以及保障措施和服务承诺。

9、维修保养服务工作中所需要的材料甲方提供，甲方无法采购的材料配件、乙方须提供报价清单经甲方审核批准后由乙方代购，费用由招标人承担。

10、乙方应严格按照手术室设备、净化系统、空调、例行检查表进行维护保养（详见附件二）。

11、乙方应保证甲方的净化场所达到原设计的净化指标，每半年对净化场所进一次全面的复测，并将复测报告提交甲方审核。检测依据：<<医院洁净手术部建设技术规范>>（GB50333-2013）、《军队洁净护理单元》（GB50333-2002）中的相关洁净级别的规定。

12、乙方在合同期内，对责任范围内提供维修保养服务。每周对设备和机房巡视检查一次，发现问题及时处理解决。对机房和空调机房的设备每月进行一次全面检查和例行保养，（包括自控系统和传动系统），对于不达标的项目立即进行调整，并做好机组设备的内部清洁工作。（具体要求详见手术室设备、净化系统、空调、例行检查表）。

13、若系统设备发生突发故障，甲方应立即通知乙方，同时对故障设备暂时停用或给予适当的保护，以免故障范围和程度扩大。乙方人员在接到甲方通知后须立即赶到现场处理，乙方不能按时到达现场和不能在规定的时间内修复按照每次壹仟元向甲方进行赔偿。如确遇特殊情况，乙方人员未能按时赶到现场需及时告知甲方，并征得甲方的认可。

14、每月提交维保质量报告和总结，参加采购方组织的月度质量报告会。

七、甲方的责任

1、甲方应对乙方的维修保养服务工作提供方便和配合。

2、甲方应做好气源、水源、夏季的冷水、冬季的热水供应工作以便保证净化场所的工作条件。

3、甲方收到乙方的维修服务报告后若无异议，应在“维修服务报告”上签字确认。

4、甲方指定专人负责维护保养协调工作。

5、甲方应为乙方维保人员提供维保所需的通行和其他必要的工作辅助条件。

6、甲方应按合同要求约定按时支付维保费用。

7、甲方有权利和义务通知乙方进行维修保养,并协调乙方及时修复故障和维护保养相关工作的事宜。

八、乙方的责任

1、乙方委派维修经验丰富有资质的工作人员常驻医院负责日常维保工作、突发故障的处理等，保证每天有1名维修人员常驻院工作，保证甲方系统运行正常，符合验收规范。

2、乙方应严格按照国家规范做好空气净化系统维护与保养的工作，乙方应每月定期用维修服务报告的形式向甲方报告维修保养服务工作情况和相关设备运行情况，规范填写维保记录，定期出具检测报告，提供设备日常运行数据。维保规范以《中华人民共和国卫生行业标准》（WS/T368-2012）、《医院洁净手术部建筑技术规范》执行。

3、乙方需保证设备每日运行正常，湿温度在正常控制范围内，发现及时处理。接到故障报修电话，及时予以解决处理，如无法处理应及时增派技术人员前来快速解决；半年或年度大型维护保养时乙方应集中派技术人员进行处理

4、乙方在提供日常保养和应急维修的同时，有义务向甲方管理人员培训设备的使用方法及一般故障的处理方法。

5、甲方应做好气源、水源、夏季的冷水、冬季的热水供应工作以便保证净化场所的工作条件。

6、因乙方维护保养不当等自身原因造成消防设施的损坏,乙方承担全部责任,并负责赔偿。

7、因维保不到位给甲方造成的所有损失由乙方承担,并按1000元/次进行罚款。

8、乙方接到报修通知，应在30分钟内赶到现场，若遇一般故障应在6小时内处理完毕，特殊情况（仅限于配件采购需要时间）不超过5天处理完毕。

9、乙方应以书面形式告知甲方设备及系统中零配件的使用期限和更换周期。

10、乙方须服从甲方有关管理人员的管理，乙方维保人员在岗时必须穿工作服，佩戴标识牌，着装干净整齐，态度端正，工作要认真有耐心，杜绝与甲方人员发生争执。

11、维护单位因自身原因未能保证空调的正常使用、故障出现后未能及时解决，按500元/次予以罚款。

12、维护单位应按照要求进行例行保养并提供书面保养记录，每次维修保养后要填写维修登记表，登记表必须包含保养所应包含的所有内容，未按期完成保养工作，甲方有权按每少保养100元/次的标准予以罚款。

13、维保单位须确保派驻从事手术室净化空调维保专业的三年以上的相关技术人员。维保单位自行配备工作所需的工具及设备，保证维保工作人员定员定岗，维保人员穿着整齐佩戴工号卡。

14、维护人员主动遵守医院管理各项规章制度，由于维保问题出现任何意外事故由乙方负责，并承担一切费用。

15、在合同期间，如乙方维保工作和响应不及时严重影响甲方正常工作的，甲方可委托其它单位或个人进行医院空调维保工作，由此发生的全部费用由乙方承担。

九、违约处罚

1、甲方对乙方派驻的维保人员进行监督，如遇不能胜任的维保人员，甲方向乙方提出换人要求，乙方应在一周内组织人员进行调换。

2、乙方应按照双方约定进行维保，甲方每月对乙方人员进行监督管理，如遇违反医院相关规定并口头告知无效的，甲方在该月一次性按2000元标准对乙方进行罚款。

3、乙方应按照合同约定提供维保、检测、技术指导等服务，如乙方未能及时提供服务，并在收到甲方的书面警告后不在指定的时间内改正，甲方有权雇用第三方提供服务，并有权从应付给乙方的款项中扣除所发生的费用，并加20%的违约金，作为乙方违约赔偿。

4、乙方违约情况如给甲方造成的损失超过约定的违约金，甲方有权要求乙方赔偿甲方的全部实际损失。

5、如乙方不能按规定的时间处理完毕或修复，乙方按照每次壹仟元标准向甲方进行赔偿。

6、因乙方维护保养不当等自身原因造成系统、设备、设施损坏的，乙方承担全部责任，并按损失的金额赔偿。

十、不可抗力

甲方与乙方中的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在事件发生后14天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。本条所述的“不可抗力”指那些不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件，但不包括乙方的违约或疏忽。

十一、其他约定

1、甲方如不能按时支付保养费，必须提前三天书面通知乙方进行协商。

2、甲乙双方其中一方在合同期内提出解除合同时，应提前二个月书面通知对方，并向对方偿付合同总额30%的违约金（约定情况除外）。

十二、转让和分包

乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

十三、争议的解决

本合同如有争议，应由甲乙双方友好协商解决，未能解决的，可向本合同履行地人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其他

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，同时具有法律效力。如需修改或补充合同内容，经协商一致，双方应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、本合同未尽事宜，如需修改或补充合同内容，经协商一致，双方应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十五、组成本合同的文件：是合同不可分割的组成部分，与合同具有同样的法律效力。

1、合同（含合同执行过程中双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件）；

2、招标文件及补遗书及澄清答疑文件；

3、投标文件；

4、投标人投标时所作的申明、承诺、澄清及答复资料等；

5、投标报价单；

6、附件一手术室设备、净化系统、空调、例行检查表；

7、扬州大学附属医院（东区）手术室平面图；

8、扬州大学附属医院（西区）三、四层手术室五楼产房及ICU平面布置图；

西区肠道营养配置室平面图；

西区核酸检测PCR实验室平面图；

西区静配中心平面图.

9、国家及行业最新规定的规范标准；

甲方：（盖章）扬州大学附属医院     乙方：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

（或授权签约人）：                （或授权签约人）：

2025年    月    日               2025年    月    日

净化维保服务半年度考核表

| 序号 | 标准内容 | 规定分值 | 评分内容 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）管理制度 |  | 30 |  |  |
| 1 | 对医院设备维护管理建立健全各项管理制度，各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。 | 5 | 制度、工作标准建立健全得5分； 主要检查：设备维护管理服务工作程序、质量保证制度、岗位考核制度等，每发现一处不完整规范扣3分；未制定具体的落实措施扣2分； 未制定考核办法扣2分。 |  |
| 2 | 有月度、年度工作报告。 | 5 | 每发现一处不符合扣1分。 |  |
| 3 | 维保人员通讯设备配备齐全，24小时接听电话、10分钟内响应，30分钟到达现场。 | 3 | 符合3分，每发现一处不符合扣1分。 |  |
| 4 | 驻场人员所在院区，急救、手术中的设备抢修，必须在10分钟内到达现场。 | 6 | 符合6分，每发现一次不符合扣1分。 |  |
| 5 | 一般故障，维修人员必须及时处理，24小时内解决。较复杂的故障检修在48小时内解决，超过72小时无法解决的及时汇报公司及能动科。 | 5 | 符合5分，每发现一次不符合扣1分。 |  |
| 6 | 制订应急处理措施并严格执行。 | 3 | 符合3分，一项不符合每处扣3分。 |  |
| 7 | 设备巡检记录、维修报告按规定定期保存。 | 3 | 符合3分，巡检记录、维修报告缺失一次扣1分。 |  |
| （二）设备及净化区域管理 |  | 50 |  |  |
| 1 | 设备及设备层环境整洁，无杂物、设备层环境符合设备要求，责任落实到岗、到人。 | 5 | 符合5分，每发现一处不符合扣1分。 |  |
| 2 | 排水系统通畅，设备层无积水、浸泡发生。 | 5 | 符合5分，每发现一处不符合扣1分。 |  |
| 3 | 制订空调发生故障应急处理方案 | 5 | 符合5分，无应急处理方案扣3，有方案但不完善或执行不够的扣2分。 |  |
| 4 | 设备层机房定期巡检、有定时保养计划，并定时保养。 | 5 | 符合5分，每发现一处不符合扣1分。 |  |
| 5 | 空调机组、盘管每年保养两次。 | 5 | 符合5分，每发现一处不符合扣1分。 |  |
| 6 | 空调机组过滤器根据实际使用情况定期检查，并做好采购计划报能动科，更换完成后形成记录。 | 5 | 符合5分，每发现一处不符合扣2分。 |  |
| 7 | 洁净区内风速、风压、噪声、新风量、换气次数、尘埃粒子、压差每半年检测一次。 | 5 | 符合5分，每发现一处未记录扣1分。 |  |
| 8 | 定期巡检手术室自动门，报修及时处理 | 5 | 符合5分，设备应正常运行，发现一起不符合扣1分。 |  |
| 9 | 控制面板能有效工作；设备完好 | 5 | 符合5分，设备应正常运行，发现一起不符合扣1分。 |  |
| 10 | 情报面板显示时间、温度、湿度等要准确；如有故障24小时内更换 | 5 | 符合5分设备应正常运行，发现一起不符合扣1分。 |  |
| （三）服务受理 |  | 20 |  |  |
| 1 | 建立24小时值班制度，设立服务电话，接受医院各科室对设备维护服务报修、问询并及时处理。 | 5 | 符合5分设备应正常运行，发现一起不符合扣1分。 |  |
| 2 | 定期向医院发放维保服务满意度调查表，对合理的建议及时整改，满意率（很满意、较满意、满意）达85%～95%以上。 | 5 | 符合5分，不按规定或达不到标准扣2分。 |  |
| 3 | 在医院范围内，增设其他的服务项目，要向医院逐级打报告，待批准后执行。 | 5 | 符合5分，不符合扣2分。 |  |
| 4 | 服务无投诉 | 5 | 符合5分，每一次投诉扣1分。 |  |
| （三）奖励 |  | 8 |  |  |
| 1 | 1、配合医院完成上级各项检查任务和各项应急工作，并取得显著成绩（获奖等）， | 2 | 奖2分 |  |
| 2 | 2、提出合理化建议或排除隐患，使医院免受重大损失的 | 2 | 奖2分 |  |
| 3 | 3、有切实有效的节能措施或建议，被医院采用并有数据支撑节能15%以上 | 3 | 每项奖励3分 |  |
| 4 | 4、受到患者和家属或医护人员书面或锦旗表扬 | 1 | 每次奖1分 |  |
| 合计 |  | 100 | 考核分合计 |  |
| 考核人综述： |  |  | 计算方法：[（一）+（二）+（三）] |  |
|  |  |  | 90分以上者为A等，80～89分者为B等，80分以下者为C等。A等:后续合作；B等:予以付款，要求维保服务单位改善不足并扣除半年应付服务费的1%，可后续合作；C等: 视为考核不合格，甲方有权不再与乙方续签，并重新组织采购。 |  |
| 考核人签名： |  |  |  |  |

廉洁合作协议

甲方名称：扬州大学附属医院

乙方名称：

在甲乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲乙双方订立协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方工作人员严禁进行商业目的的统方，不得以任何形式向乙方索要和收受个人回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先报上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报（甲方举报接待部门：纪委办公室；举报电话：87907263）。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权解除合同。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

十一、本协议一式肆份，甲方、乙方各执贰份，并从签订之日起生效。

甲方：（盖章）扬州大学附属医院     乙方：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

（或授权签约人）：                 （或授权签约人）：

日期:2025年  月  日                日期：2025年  月  日