项目需求

| 序号 | 采购需求响应 |
| --- | --- |
| 1 | 小维修 乙方需在72小时内完成 大维修 乙方需在15个工作日内完成。在发生大维修时，乙方需提供备用品 |
| 2 | 乙方提供的备件是原厂的全新合格零备件，以满足设备运行要求，不会给设备带来安全隐患。 更换配件需提供报关单。 |
| 3 | 乙方保证设备全年工作日开机率达到 95%以上，设备维护符合生产厂家标准或相应的国家质量标准要求。 |
| 4 | 成交供应商维修更换的零配件必须为与原设备型号一致的全新零配件，并确保维修后的内镜满足采购人使用需求，并符合医疗器械使用质量标准。进口原装配件需提供进口货物报关单及发票复印件。 |
| 5 | 乙方在国内设有专门零备件仓库，仓库内常备有本项目服务设备相匹配的常用零备件、保证零配件存储种类齐全、数量充足、质量合格、来源合法。 |
| 6 | 需指定一名工程师专门负责甲方的内镜维修和清洗保养培训工作。如指定工程师有变更，乙方另行通知甲方相关变更情况。周一至周五和周六上午，一旦甲方的本合同附件中所列的内镜出现问题，工程师保证在48小时内提供现场技术支持，并提供每周24小时X7天的电话支持服务。免费提供负责临床科室进行系统升级的维护。 乙方指定工程师为甲方提供定期3个月1次点检，并提交检查报告给医院备档。 在本合同期内，乙方可根据甲方的需求，对附件内所列设备的使用、清洗和保养方法为甲方提供院内培训。 乙方安排接受过专业培训的工程师定期到医院，负责内镜维修和清洗保养的培训了作。频率不少于1次/每半年，时间为周一至周五。 |
| 7 | 供应商提供省内三级甲等医院维保合同或发票 |

包1预算80.6万元，清单如下

| 设备基本信息 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 2258735 |
|  | 2 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290 | 2258741 |
|  | 3 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2367144 |
|  | 4 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2367135 |
|  | 5 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2367185 |
|  | 6 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2367309 |
|  | 7 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2367293 |
|  | 8 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2367279 |
|  | 9 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290T | 2302299 |
|  | 10 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290T | 2302302 |
|  | 11 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290T | 2302303 |
|  | 12 | 胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290Z | 2339587 |
|  | 13 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2460403 |
|  | 14 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2358887 |
|  | 15 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2358893 |
|  | 16 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H290I | 2351772 |
|  | 17 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2359192 |
|  | 18 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H290I | 2351225 |
|  | 19 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2359189 |
|  | 20 | 肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2359187 |
|  | 21 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2055950 |
|  | 22 | 电子上消化道内窥镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2061389 |
|  | 23 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2027835 |
|  | 24 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2027838 |
|  | 25 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2027840 |
|  | 26 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2045854 |
|  | 27 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2045860 |
|  | 28 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2157638 |
|  | 29 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2257775 |
|  | 30 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-H290Z | 2237980 |
|  | 31 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | PCF-Q260J | 2222117 |

包2预算39万元，清单如下

| 设备基本信息 | 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 序列号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 电子结肠内窥镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2753954 |
|  | 2 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-HQ290I | 2502258 |
|  | 3 | 电子上消化道内窥镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2757079 |
|  | 4 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF TYPE Q260J | 2725969 |
|  | 5 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF TYPE Q260J | 2725958 |
|  | 6 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2625270 |
|  | 7 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2504581 |
|  | 8 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-HQ290 | 2513555 |
|  | 9 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2202838 |
|  | 10 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-Q260J | 2801366 |
|  | 11 | 电子胃镜 | 奥林巴斯 | GIF-XQ260 | 2522397 |
|  | 12 | 电子十二指肠镜 | 奥林巴斯 | TJF-260V | 2201858 |
|  | 13 | 电子十二指肠镜 | 奥林巴斯 | TJF TYPE 260V | 2723980 |
|  | 14 | 电子结肠镜 | 奥林巴斯 | CF-H260AZI | 2600101 |
|  | 15 | 单气囊电子小肠内窥镜 | 奥林巴斯 | SIF TYPE Q260 | 2200601 |