东西院区医气设备维保耗材清单
1.维保耗材清单
	[bookmark: OLE_LINK2]项目
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	机组
	院区

	1
	除油滤芯
	VC202(B)配套
	个
	20
	负压吸引机组
	东区

	2
	空滤
	VC202(B)配套
	个
	4
	
	

	3
	真空泵油
	VC202(B)配套
	升
	20
	
	

	4
	真空除菌滤芯
	F300MV
	个
	2
	负压吸引管道
	

	5
	空滤
	GA7-10配套
	个
	2
	压缩空气机组
	

	6
	油滤
	GA7-10配套
	个
	2
	
	

	7
	油分
	GA7-10配套
	个
	2
	
	

	8
	润滑油
	GA7-10配套
	桶
	2
	
	

	9
	管道滤芯
	GA7-10配套
	个
	9
	
	

	10
	皮带
	W22i-A8配套
	条
	8
	压缩空气机组
	西区

	11
	除油滤芯
	VC303(B)配套
	个
	10
	负压吸引机组
	

	12
	空滤
	VC303(B)配套
	个
	2
	
	

	13
	真空泵油
	VC303(B)配套
	升
	14
	
	

	14
	真空除菌滤芯
	D400MV
	支
	3
	
	


2.产品类型：为国产正品耗材。
3.交货期：15天，安装及运费由供货方负责。
4.数量：按现场实际更换耗材数量计算。
5.交货地址：扬州大学附属医院东、西院区。
6.质保：提供相应产品合格证或产品证明文件，产品质保期为1年。
