项目需求
1.项目概况
1.1项目名称：扬州大学附属医院东西区城市粪便清理服务项目

2.采购项目内容及要求

2.1本项目服务内容为：对东西区医院化粪池不低于1次/月的清理和处理，保证院内所有化粪池不外溢，公共排污管道畅通无阻；如出现化粪池污水外溢、公共排污管道堵塞等异常情况，需在接到我院通知3小时内处理完毕，并保证在清运过程中不沿途滴漏。

2.2每年夏季汛期来临前，全面清空掏化粪池一次，总量约660方（具体方量以实际测量为准）用吸污车管道伸入池内，先抽取上层粪水、污水，降低池内水位。粪水抽完后，人工剪切、打捞无法吸出垃圾，全密封厢式垃圾车转运处理。高压压水枪打散固化污泥、粪渣，吸污车彻底抽吸池底沉淀物，对进水口、出水口、过粪管疏通冲洗，清除管口结块杂物，保证排水通畅。
服务期限：壹年
东西区院内收集地点清单： 
	序号
	院区
	座落
	具体位置

	1
	东区
	泰州路45号
	门诊楼（1#）北

	2
	
	
	门诊楼（1#）西北角

	3
	
	
	病房楼（2#）南

	4
	
	
	病房楼（2#）东北角

	5
	
	
	动力保障楼（3#）西北角

	6
	
	
	儿科病房楼（4#）南

	7
	
	
	食堂楼（5#）西北角

	8
	
	
	医技楼（6#）入口处东

	9
	
	
	病房楼（7#）南

	10
	
	
	行政综合楼（9#）西北角

	11
	
	
	行政综合楼（9#）西南角

	12
	南区
	泰州路41号
	宿舍南侧巷道西南角

	13
	西区
	邗江中路368号
	住院综合楼西南角

	14
	
	
	门诊楼西侧

	15
	
	
	警务室室南侧

	16
	
	
	输液室西侧

	17
	
	
	晾衣架广场南侧

	18
	
	
	血透室西侧

	19
	
	
	洗衣房东侧

	20
	
	
	行政楼

	21
	
	
	科教楼

	22
	西区
	邗江实验学校宿舍
	宿舍楼


 （详细位置见图纸分布附件）
[image: image1.png]



南区化粪池
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西区化粪池
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