扬州大学附属医院东、西区配电房
设备设施预防性试验项目附件清单

一、项目基本情况

本项目为我院依据《DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程》等相关规定，开展配电设备设施预防性试验，包括东、西区配电房10kV高压开关柜、干式变压器、高压电缆、避雷器、继电保护、接地网等设备设施。

二、项目需求

1.项目概况

1.1项目名称：扬州大学附属医院东西区配电房配电设施高压预防性试验项目

1.2项目地点：扬州大学附属医院

2.采购项目内容及要求

项目清单、技术参数要求等：

| 序号 | 工作内容 | 规格 | 西区数量/台 | 东区数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器试验 | 1000KVA | 2 | 1 |
| 2 | 变压器试验 | 1250KVA | 2 | 无 |
| 3 | 变压器试验 | 1600KVA | 2 | 无 |
| 4 | 低压柜试验 | 400V | 60 | 27 |
| 5 | 高压开关柜试验 | 10KV | 17 | 1 |
| 6 | 高压电缆试验 | 10KV | 8 | 1 |
| 7 | 接地系统试验 |  | 2 | 2 |
| 8 | 继电保护校验 | 10KV | 18 | 3 |
| 9 | 直流屏试验 |  | 2 | 无 |
| 10 | 绝缘工具耐压试验 | 10KV | 16 | 16 |
| 合计 |  |  | 129 | 51 |

备注：

①变压器试验含变压器本体及风机清灰，电缆接头紧固，西区1号变压器更换横流式冷却风机1台，型号：GFD370-150。

②低压柜试验含低压柜所有开关抽屉开关清灰，电缆接头紧固，开关位置校正，指示灯及显示仪表校验，电容器放电及容量测试，金属母线槽螺栓紧固。

③高压柜试验含高压柜所有开关抽屉开关清灰，电缆接头紧固，开关位置校正，指示灯及显示仪表校验，继电保护整定值校验。

④直流屏试验含直流屏本体及蓄电池清灰，电线接头紧固，指示灯及显示仪表校验，继电保护整定值校验。

⑤包含试验过程中发现已损害或者老化不能继续使用的单个200元以下配件更换，更换的配件质保期一年。

三、报告交付要求

1、试验完成后须出具全套合规高压预防性试验正式报告，包含设备台账、试验原始数据、对比分析、缺陷整改建议、合格判定结论。

2、优先提供带CMA计量认证盖章的检测报告，具备第三方公证效力，满足医院内审、上级检查、电力核查存档要求。