扬州大学附属医院

东西区防雷接地检测项目点位清单

一、检测范围

| 东区医院检测范围 |  | 西区医院检测范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单体名称 | 防雷类别 | 单体名称 | 防雷类别 |
| 1号楼 | 三类 | 门诊楼 | 三类 |
| 2号楼 | 三类 | 住院楼及裙楼 | 三类 |
| 4号楼 | 三类 | 病理科楼 | 三类 |
| 5号楼 | 三类 | 洗衣房楼 | 三类 |
| 6号楼 | 三类 | 行政楼 | 三类 |
| 7号楼 | 三类 | 旧食堂楼 | 三类 |
|  |  | 氧气存储区 | 二类 |
|  |  | 科教综合楼 | 三类 |